Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ №1 от 04.04. 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

*муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»*

*Ставропольский край, Кочубеевский район, станица Барсуковская, улица Ленина, 43*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 6 | 4 | Нет звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. |  ДП-В | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. | текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | 6 | 5, 5а | пандус отсутствует  | К, О | Установка возможна  |  текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 6 | 6 | Замечаний не выявлено | ДП-В | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 6 | 7 | отсутствуют фиксаторы | К, О | установить фиксаторы двери  | текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | 7 | 8 | Замечаний не выявлено | К, О, С |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |   | ДП-В |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Основной вход | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 1,2,3 | - | ремонт текущий; |

Комментарий к заключению***: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.***